广州市恒实工程管理有限公司

招标文件

项目编号：HSCG20160005

项目名称：鳌头镇文化广场电子宣传窗建设采购项目

项目类别：服务类

日    期：2016年8月

目     录

第  一  部  分    投 标 邀 请	2

第  二  部  份    投 标 须 知	4

第  三  部  份    用 户 需 求	14

第  四  部  份     采购合同	21

第  五  部  份     评 标 办 法	27

第  六  部  份     投标文件格式	36

# 第  一  部  分    投 标 邀 请

投 标 邀 请

广州市恒实工程管理有限公司受广州市从化区鳌头镇人民政府委托，就鳌头镇文化广场电子宣传窗建设采购项目进行国内公开招标，欢迎符合资格的投标人参加投标。

1. 项目名称：鳌头镇文化广场电子宣传窗建设采购项目

2. 项目编号：HSCG20160005

3. 招标内容：见第三部分

4. 交 货 期：见第三部分

5. 交货地点：见第三部分

6. 招标文件发售时间：2016年 9 月 13  日至2016年 9 月 29  日（北京时间9:00-17:00）止，休息时间、节假日除外。

7. 招标文件获取方式（投标人凭以下加盖公章的复印件购买招标文件）：

7.1投标企业经年审合格的营业执照副本、组织机构代码证复印件（如三证合一的只需提供营业执照副本）；

7.2 投标企业法人代表授权购买招标文件委托书；

7.3 授权代表身份证复印件；

7.4参与本项目的供应商，报名时需出具当地检察机关出具的无行贿犯罪纪录证明和公平竞争承诺书原件（详见本公司网站最新消息）；

7.5钢结构专业承包叁级或以上资质证书复印件；

7.6 招标文件售价：标书费人民币200元，图纸电子版1份，售后不退，国内邮购须另加60元人民币。

在任何情况下代理机构对邮寄过程中发生的延误或遗失都不承担责任。

8. 投标文件递交截止时间：2016年10月 9日 上午10:30 (北京时间)

9. 开标时间：2016年10月9 日上午10:30 (北京时间)

10.评标时间：2016年10月 9 日上午10:45(北京时间)

11. 投标、开标及评标地点：广州市从化区城郊街河滨北路360号（广州市恒实工程管理有限公司会议室）

代理机构：广州市恒实工程管理有限公司

地    址：广州市从化区城郊街河滨北路360号

邮    编：510900              E-mail: gzhs37907789@163.com

电    话：020-37907789         Web: www.gzhsgcgl.com

传    真：020-37907723         联 系 人：古小姐

# 第  二  部  份    投 标 须 知

目      录

1.  说明

1.1 适用范围

1.2 合格的投标人

1.3 定义

1.4 投标的费用

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.2 招标文件的公示

2.3招标文件的补充和修改

3.  投标总则

3.1 投标文件的编写

3.2 投标文件的组成

3.3 投标

3.4 投标有效期

3.5 投标保证金

3.6 投标文件的修改

3.7 投标文件的撤回

3.8 开标、评标和授标

3.9 评标过程的保密性

4. 签约及中标服务费

5. 质疑及投诉

投 标 须 知

1.  说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.2  合格的投标人：

(1). 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(2). 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件。

(3). 供应商必须具有钢结构专业承包叁级或以上资质。

（4）.由当地检察机关出具的无行贿犯罪纪录证明。

（5）.已登记报名并获取本项目采购文件。

（6）.本项目不接受联合体投标。

1.2.1  投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

1.2.2  投标人在参加招标采购活动前三年内，在经营活动中因严重违法被行政主管部门依法查处的，招标人可拒绝接受其投标。

1.2.3  投标人（除联合体外）不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

1.3  定义

(1)“采购人”指广州市从化区鳌头镇人民政府，本项目的委托人。

(2)“招标公司”指广州市恒实工程管理有限公司,本项目的代理机构。

(3)“投标人”指向招标公司提交投标文件并参与投标的法人或其他组织。

(4)“买方”指最终使用单位，合同的一方当事人。

(5)“卖方”指成交的投标人，合同的一方当事人。

(6) “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

(7)“安装、服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的服务。

1.4  投标的费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

1.6  关于政府强制采购节能产品问题，投标人必须注意本项目中只要是属于政府强制采购的节能产品，不管数量多少，金额多少，投标人所投产品必须已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》。同时，在投标文件中提供打印投标产品所在《清单》页，填写采用节能产品情况表。请投标人投标前仔细查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>最新相关消息。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

招标文件包括以下部分

(1) 投标邀请

(2) 投标须知

(3) 用户需求

(4) 采购合同（样本）

(5) 评标办法

(6) 投标文件格式

2.2  招标文件的公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，本招标文件将在指定的政府采购信息发布媒体上公示五个工作日，供应商可以自行下载政府采购文件。供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（其他形式无效）向采购人或者采购中心提出质疑。供应商对采购文件提出质疑的，应提交质疑函原件（加盖单位公章）并按照国家有关规定附送相关证明材料。

2.3  招标文件的补充和修改

2.3.1  招标公司可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改，于开标前15日在中国政府采购网、广东省政府采购网、广州市政府采购网及广州市恒实工程管理有限公司网上同时发布公告，并通知所有招标文件收受人，该补充通知作为招标文件的一部分，招标文件收受人在收到该通知后须予以签收确认。补充或修改不足15日的，将改变原投标截止时间延长够15日。采购代理机构将拒绝没有对补充和修改文件予以书面确认的招标文件收受人投标。

2.3.2  考虑到补充通知的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟投标截止时间，但至少应当在规定投标截止时间3日前，将变更时间在中国政府采购网、广东省政府采购网、广州市政府采购网及广州市恒实工程管理有限公司网上发布公告，并通知所有招标文件收受人。

3.   投标总则

3.1  投标文件的编写。

3.1.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。投标文件必须按顺序编制好页码，原则上要求投标文件厚度不超过3厘米，否则该投标将有可能被拒绝。

3.1.2  投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。（除非招标文件中另有规定）。

3.1.3  投标人应按招标内容进行投标。

3.1.4  投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价作为投标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.1.5  本项目中采购的产品必须为本国产品，所以投标人参与本项目中投标的产品必须为本国产品。

3.1.6  若投标人所投货物零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责相关的进口关税、增值税和进口许可证。一切境外及进口事宜与本项目无关。

3.1.7  投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉，否则一切后果由投标人承担。

3.2  投标文件的组成

投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

★1 )投标函；

★2）法定代表人资格证明书及授权委托书；

★3）投标保证金交纳凭证；

4）关于资格的声明函及资格证明文件：

★a．企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件；

★b．投标人自2013年以相关业绩介绍表，并提供中标/成交通知书/合同复印件；

★c．投标人2013、2014年及2015年的财务审计报告或财务报表复印件,新成立的公司提供银行资信证明；

★d．提交具有为本采购项目提供长期维护的能力和条件的证明材料（包括履约进度计划表、售后服务方案等，并提供相关证明材料）；

★e．商务条款响应表（含实质性响应商务条款响应表、一般商务条款响应表）；

f．投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章）

5）技术部分：投标人应按照“用户需求”中规定的内容作出全面的技术响应，编制和提交的内容应包括但不限于以下各项：

★a.技术条款响应表；

★b.技术方案。

6）价格部分：投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款，并按《开标一览表》和《投标报价明细表》格式进行报价：

★1）开标一览表；

★2）投标报价明细表。

3.3  投标

3.3.1  投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

（1）投标文件一式5份（正本１份，副本4份，电子文本1份）；

（2）开标信封（内放开标一览表、已交纳保证金单据复印件）；

（3）投标文件电子文本采用WORD2003或WORD2000格式（以刻录光盘形式与报价文件正本一起密封提交）。

投标文件正本、副本、电子文本的内容应一致，并注明“正本”和“副本”，如果正本与副本或电子文本不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，正本每页必须加盖公章并加盖骑缝章，否则该投标将被拒绝。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字并加盖公章才有效，否则该投标将被拒绝。对于投标文件中存在缺省（正本、副本、开标信封或电子文本）的或开标信封内缺省内容的，一律退还其投标材料不予接受其投标。

3.3.2  投标文件封装要求：每本投标文件的内容应独立装订成册，应将投标文件“正本、副本、开标信封”分开独立密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本、副本、开标信封”，并在密封袋封口处加盖投标人公章。在投标文件密封袋上均应清楚地标明以下内容：

1）项目编号：

2）项目名称：

3）    年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封

4）投标人名称、电话、传真、地址：

5）投标文件的种类（如：投标书、资格文件和开标信封等）

3.3.3   ★投标人须对其投标货物提供完整的、有效的、详细的及可供评委会评价的技术（服务）说明；如投标人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。投标人的投标内容与招标文件的技术（服务）、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术（服务）要求对比表和商务条款对比表，否则以上均视为弄虚作假，将按规定取消其投标或预中标资格。凡是打★号的必须完全满足指标，要求投标人统一集中列入《实质性响应一览表》，并且对照一一响应。

3.3.4  投标人投标文件中所有的资格材料、业绩材料、荣誉材料、资信材料等均必须为投标人本体所有之材料，投标人任何上级企业、附属企业、参股企业及授权人的相关资料均不作有效认定。

3.3.5  投标人应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

3.3.6  如果投标文件没有按照3.3.2款要求的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担提前开封的责任。由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还投标人。

3.3.7  招标公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.8  招标公司不接受电报、电话、电子邮件、传真投标。

3.4  投标有效期

3.4.1  从投标截止日起，投标有效期为90日。在特殊情况下，招标公司可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

3.5   ★投标保证金

3.5.1   投标人应在投标截至日前一天即2016年9 月 29 日23时59分前向招标公司提交壹万元整的投标保证金。

3.5.2   投标保证金应为人民币，可以选择下列（1）、（2）两种方式中任何一种。

（1）转账方式

（2）电汇方式，并同时符合下列规定：

收款人：广州市恒实工程管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司从化开源支行

帐  号：44001561606059966666

用  途：“HSCG20160005”投标保证金

3.5.3   投标保证金包括下列条件：

(a) 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直到投标人与买方签订了合同并向招标公司缴交了中标服务费。

(b) 如果投标人在投标截止后无正当理由拒绝参加投标或撤回其投标；或参与采购活动期间，违反有关法律法规和广东省及广州市政府采购管理部门规定的；或被通知签约后拒绝签约；或未能执行缴交中标服务费的规定，则招标公司有权没收投标保证金。

3.5.4   未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。中标人的投标保证金在中标人缴交中标费并与买方签订了合同后5个工作日内无息退还。中标人办理退保证金手续时须递交本项目的供货合同给招标公司。

3.6  投标文件的修改

递交投标文件后在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标公司，投标截止后不得修改其投标。

3.7  投标文件的撤回及投标样品的处理

在投标截止时间前投标人可以撤标、但在投标截止后不允许撤标。投标样品必须在评标后的3日（日历天）内由投标人代表到招标公司领回样品，过期视为放弃对该样品的领回主张，招标公司有权自行处理该样品。

3.8  开标、评标和授标

3.8.1  招标公司将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。

3.8.2  招标公司组织和主持开标会，投标人代表在开标签到表签到。

3.8.3  开标时，招标公司将当众宣读投标人名称、投标内容、投标价格、投标保证金，以及招标公司认为合适的其他内容。招标公司将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标人签字确认。

3.8.4  任何迟到或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

3.8.5  评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.8.6  实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不具备<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定条件的；

- 投标人报价不确定的，高于最高限价的；未按招标文件要求的金额提交报价保证金的；

- 投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按照招标文件规

定提交或提交的原件和复印件不一致的；

- 投标文件弄虚作假的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

- 评审期间，投标人没有按评委会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改

变了投标文件的实质性内容的；

- 投标人对采购人、采购代理机构、评委会及工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

- 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的，或不符合招标文件的其他要求，

有重大偏离的；

- 按有关法律、法规、规章规定属于中标无效的。

3.8.7  要求至少达到三家有效投标人，如出现有效投标人不足三家的情况，本次招标作废标处理。

3.8.8  被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

3.8.9  投标人的报价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当要求投标人作出书面的说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

3.8.10  评标委员会将对本项目按招标文件已定原则进行评标，详见评标办法。

3.8.11  评标委员会在定标以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.8.12  评标委员会将按本项目综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人，得分第二投标人为中标备选人，评标委员会推荐拟中标候选人后，采购代理机构应通知评委会推荐的中标（成交）候选人在2个工作日内，按招标（谈判、询价等）文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购代理机构核对与投标（报价）人提供的投标（报价）文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件确认无误之日起3个工作日内（核对没有不一致的）须确认中标（成交）的供应商；（核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的）由采购代理机构书面提出，并报同级财政部门核实后按投标（报价）无效处理。本项目须提交的证件等为：

| 序号 | 证件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件内附的所有资格、业绩、证明材料 | 原件 |

3.8.13  招标结果在网上公告后，由招标公司向中标人发出中标通知书；未中标人可于指定的政府采购发布媒体上查阅招标结果。中标人应依时与买方签约。

3.8.14  招标公司没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.9. 评标过程的保密性

3.9.1  公开开标后，直至中标人与买方签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.9.2  从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

4.  签约及中标服务费

4.1  中标人接到中标通知书后应在30日内与买方签订合同。

4.2  中标人在中标公告之日起5个工作日内须向招标公司按如下标准和规定交纳中标服务费：

(1) 中标服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同

(2) 中标服务费不列在投标报价中

(3) 中标人在领取中标通知书同时须向招标公司交纳中标服务费

(4) 按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》交纳成交服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标人所投金额作为本项目收费的计算依据。本项目为货物招标类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 成交金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-100000部分 | 0.05% |
| 1000000以上部分 | 0.01% |

如某货物招标项目，中标金额为600万，总共交纳的中标费为：

总共交纳的中标费＝（100万以下部分的中标费）+（100万～500万部分的中标费）+（500万～600万部分的中标费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

5.  质疑及投诉

投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可在中标公告发布之日起3个工作日内（过期不予受理）向广州市恒实工程管理有限公司提出书面质疑（必须包含电子文档），质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确实的证据材料和注明事实的确切来源。对恶意、捏造事实者或举证不全查而不实者被驳回次数一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单、报送同级政府采购管理部门处理并承担相应的法律责任。

注：凡质疑或投诉书及举证材料必须并加盖公章后，递交到本公司方视为有效。

# 第  三  部  份    用 户 需 求

用户需求书

一、供应商资格：

1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2、报价人必须符合《政府采购法》第二十二条的规定；

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3 具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录书面声明；

2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3、须具有钢结构工程专业承包叁级或以上资质；

4、提供报价人注册属地人民检察院出具有效的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件（格式见谈判文件第五部分中第一章资格证明）；

5、已登记报名并获取本项目采购文件。

6、本项目不接受联合体报价。

二、总则

1、本项目最高限价为645649.00元，投标人投标总价不得超出最高限价，否则视为无效投标。项目报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格，货物的标准附件、专用工具的价格，运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用，必要的保险费用和各项税费，因项目安装调试等产生的其他费用由承建单位承担。

2、本项目用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准须相当于或优于本用户需求书的标准。

3、投标人所提供的设备须是未使用过的全新产品，表面无划伤、无碰撞并且是符合中华人民共和国国家行业标准。卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

4、投标人须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于采购文件没有列出，而对该设备及系统的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，由此而产生的费用由投标人承担。

5、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

三、项目基本情况

（一）基本情况

| 项目内容 | 服务年限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 鳌头镇文化广场电子宣传窗建设的相关采购 | 1年 | 645649.00元 |

注：报价人应对项目内所有的内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

★（二）维护工作要求

1、所有产品均需提供至少1年保修服务。

2、保修期内，非用户方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修包换，并承担因此而产生的一切费用。

3、设备故障报修的响应时间：为1小时。若电话中无法解决，3小时内到达现场进行维护。

4、要求相关技术人员对采购方人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、 维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保采购人能够对货物有足够 的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

- （三）采购清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P10-双面全彩户外LED显示屏 | 10240×5120mm（宽×高）,箱体规格：1280×1280×180×64套 | m2 | 104.86 | 1.屏体色泽一致性控制在2.5nm之内；2. 整屏LED亮度均匀比为1：1.2倍，屏体亮度≥7000cd/㎡ |
| 2 | 钢管柱 | 720×12mm | 米 | 12.6 | 焊接 |
| 3 | 维修爬梯 | 350*100 | 把 | 1 | 焊接 |
| 4 | 方钢 | 国标40×40×1.5 | 米 | 388.32 | 焊接 |
| 5 | 方管 | 国标120×120×4 | 米 | 44.16 | 焊接 |
| 6 | 方管 | 国标80×40×4 | 米 | 384.88 | 焊接 |
| 7 | 工字钢 | 350×175×7×11 | 米 | 39.72 | 焊接 |
| 8 | 工字钢 | 350×200×10×12 | 米 | 39.72 | 焊接 |
| 9 | 配电箱 | 1200*1000*300 | 台 | 1 | 130KW |
| 10 | 温度控制箱 | 600*800*300 | 台 | 2 |  |
| 11 | 防爆灯 | 120W | 套 | 12 |  |
| 12 | 风口散流器 | 600*200 | 个 | 10 |  |
| 13 | 轴流通风机 | 0.55Kw | 台 | 2 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 150 |  |
| 15 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*70+2*35 | 米 | 150 |  |
| 16 | 设备基础 | 钢筋混凝土 | 项 | 1 | 含土方开挖、钢筋安装及砼浇筑 |
| 17 | 双绞线缆 |  | 米 | 500 |  |
| 18 | 光钎 |  | 米 | 500 | DKD |
| 19 | 扩声系统 设备 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 防雷系统 |  | 套 | 1 | VOB |
| 21 | 控制电脑 |  | 台 | 2 | 联想 |
| 22 | 视频处理器 |  | 套 | 2 | 凯视达 |
| 23 | 总合计 |  |  |  |  |

注：1、采购清单包括但不限于以上内容，投标人必须按照采购人提供的施工图纸进行采购和安装，保证设备能正常运行和使用。

2、控制电脑设置在鳌头镇大门口值班室内，由电子宣传屏至值班室的电线、电缆、光钎及预埋钢管

的埋设长度根据现场实际走向确定，由此引起的费用增加由投标人在报价内自行考虑，合同价不作调整。

四、项目要求

（一）设备要求

1、开箱检验：所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决。

2、设备安装：所有设备均须由投标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用，投标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装调试。

3、设备测试：设备安装完成后，对系统功能进行逐一测试。系统运行正常，联机测试通过；如检验或设备测试中发现设备性能指标或功能不符合采购文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

★4、防水要求：由于显示屏长期暴露室外且显示屏为双面，在安装时需确保屏与屏接缝密封完好，满足防水要求。

（二）施工要求

1、所有线路均采用线槽（线管）保护。

2、本项目设备所有线路须整理整齐，所有线路均有详细标签牌。

3、遇到原网络信息点不通时，负责信息点的修复，包括重新安装模块，总报价中需包含此部分费用。

4、引入虚拟演播室的所有线路，包括网线、电源线、音频线、USB线，须采用填埋处理，施工过程中被破坏的墙面须恢复原貌（并非仅使用水泥砂浆覆盖，应达到原地面或墙面的光滑度和洁度）；

5、在设备显眼位置贴上维修服务联系人、联系电话。

6、系统所使用软件均为正版，提供软件序列号以供采购人查验。

（三）实施进度

★本项目自合同正式签署生效起 90日历天内完成，各类应用系统应进入全面试运行。投标人需要在投标文件中给出预期实施进度计划。具体进度要求待定，中标后与招标方商议决定。

投标人须对项目提出科学严格的管理方案与措施，促进项目全面顺利实施，方案中应明确和细化每个阶段的工作范围、内容、过程、责任、交付成果等。

★为保证本项目各项工作更顺利的进行，报价人在成交后，须在从化区设立分支机构或项目部（若成交人为从化区注册企业或在从化区设有分支机构的视为符合该要求）。

★项目人员要求：拟投入本项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师（外省企业须具有建筑工程专业一级注册建造师资格证书），持有安全生产考核合格B证且具有建筑工程专业中级或以上职称；项目技术负责人具有建筑工程类中级以上职称资格；安全员需持有安全生产考核合格C证；资料员需持有岗位证书；电工不得少于2人（持有岗位证书），报价时必须提供以上人员资格证或岗位证、身份证及2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）；

（四）项目培训

在设备安装、调试完后，中标供应商须派出熟悉本项目的技术人员对用户的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、 维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保采购人能够对货物有足够 的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

- 五、报价要求

- 报价应包括各种人力成本、服务成本、资料费、服务费、税费及合同实施过程中的所有费用。

- 六、保险

维护设备在维护服务期限结束前的保险由成交人负责。成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

七、项目管理及安排

1、为了使项目按质、按量、按时及有序实施，报价人必须在响应文件中提交详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

2、报价人在响应文件中应详细列出项目实施方案计划。

3、成交人在实施维护工作所进行各项工作必须服从采购人现场代表的统一管理。

4、成交人必须做到文明施工，施工过程中产生的淤泥垃圾等，即时清理，不能污染路面。

八、验收

1、要求对全部设备的产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

2、根据实际情况分别设计 LED 大屏所需配电系统，给出配电系统图。

3、采用行业内有较高评价的开关电源作为供电部件，具有超温、过流、过压保护,确保电源系统的长期安全稳定。

4、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何 缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

5、竣工后的验收工作由采购人、成交人及相关单位人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

九、项目移交

1、维护服务期限结束后3天内进行项目的移交工作。

2、维护服务期限结束移交前，采购人和成交人共同对项目进行检查和最终验收，验收合格后，成交人须将本项目维护内容的所有相关资料移交给采购人。

- 十、售后服务及质量保证

★1、所有产品均需提供至少1年保修服务。

2、保修期内，非用户方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修包换，并承担因此而产生的一切费用。

3、设备故障报修的响应时间：为1小时。若电话中无法解决，3小时内到达现场进行维护。

4、保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。质保期满后提供终身维修保养服务。

5、若成交人承担的维护内容在验收时达不到国家及采购人提出的有关质量标准要求时，采购人有权要求重新修复，否则按违约处理，所造成采购人的一切损失由成交人承担。

- 十一、技术资料

| 说 明 | 技术指标参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、模组介绍 | 物理点间距：10mm 基 色：红色+纯绿+纯蓝 模组分辨率：宽32点×高16点 物理密度：10000点/m2 模组类型: 灯驱分离 模组尺寸: 宽320mm×高160mm |  |
| 3、显示屏整屏 |  |  |
|  | 屏体显示面积：(长10.24m×5.12高）=52.5m2 模组数量: (长)32个×(高)32个=1024个(单面) 箱体数量：(长)8个×(高)4个=32个(单面) 物理分辨率：(长)2048点×(高)1024点 最佳视距：10～ 200m 最佳视角：水平120度，垂直65度 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -25℃ ～ +65℃； 相对湿度：≤90～95% 屏体厚度：12.5cm(简易箱体 ) |  |
| 4、供电 | 工作电压： 220V±15％/380V±15% 平均功耗： 200～360W/m2 最大功耗： ≤500W/m2 |  |
| 5、控制系统 | 控制主机：P4或以上 操作系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP 控制方式： 同步控制 显示卡：DVI显卡 |  |
| 6、主要技术参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式:恒流驱动.灯区分离。 3）对比度：≥1000：1 4）扫描频率：≥480帧/秒 5）刷新频率：≥1000帧/秒 6）灰度/颜色：RGB各4096级，可显示40000亿颜色 7）白平衡亮度：7000cd/m2 8）亮度调节方式：软件调节100级可调 9）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡 10）连续工作时间：≥72小时 11）平均无故障时间：10000小时 12）寿命：10万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤0.3mm；模块拼接间隙<1mm 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A LED名牌电源 17）计算机显示模式： 1280×960 18）有效通讯距离：小于130m（网线传输）；大于采用光纤 19)防护等级:IP65 |  |
| 7、软件 | LED全彩显示屏专用播放软件 |  |
| 8、控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件+数据传输 |  |
| 9、保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，防护等级为IP65。对灯板、驱动板做防锈、防腐、防老化等三防处理。 |  |
|  | 支持显示模块带电热插拔，显示控制软件具有自我诊断能力、可实时追踪到任何有可能发生的故障 。 |  |
| 10、播放内容 | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．），电视现场直播等功能。 |  |

- 十二、采购人配合条件

成交人在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

- 十三、付款方式

1、本项目的每笔款项均以人民币方式支付。凭以下有效文件由采购人支付款：

- 合同；

- 成交人开具的正式发票；

- 成交通知书；

- 中标人应在收到中标通知书后7天内，向采购人提交中标金额5%的履约保证金，并在10天内与采购人完成合同签署工作。合同签订之后，履约保证金自动转为质量保证金。

- 质量保证金在验收合格后，质保期内如无重大质量问题，在质保期满后10个工作日内，由采购人直接无息支付给中标人。

- 付款方式：中标人向采购人提供相应金额的正式完税发票。采购人采用支票、银行汇付（含电汇）等形式按财政部门的支付规定分两次付清合同款项。合同签订之后，中标人进场施工完成基础及钢架结构安装时采购人向中标人支付第一笔合同款，款项金额为中标金额的50%；本项目执行完毕并通过验收，经双方确认无误后15天内出具验收报告，采购人向中标人支付合同余款。本项目付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十四、其他

1、采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改。

2、除采购人在谈判文件中明确外，成交单位不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现成交单位以转包、分包或挂靠的方式谋取成交，采购人有权解除合同、要求赔偿。

# 第  四  部  份     采购合同

合同书格式（服务类）

合 同 书

（服务类）

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方(“采购人”)：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（“成交人”）：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：鳌头镇文化广场电子宣传窗建设采购项目

项目编号：HSCG20160005

根据鳌头镇文化广场电子宣传窗建设采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 项目名称、服务时间、价款

| 项目名称 | 服务时间 | 总金额(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 大写： 元整（￥ ） |  |  |

二、付款方式

1、本项目的每笔款项均以人民币方式支付。凭以下有效文件由采购人支付款：

①合同；

②成交人开具的正式发票；

③成交通知书；

2、中标人应在收到中标通知书后7天内，向采购人提交中标金额5%的履约保证金，并在10天内与采

购人完成合同签署工作。合同签订之后，履约保证金自动转为质量保证金。

3、质量保证金在验收合格后，质保期内如无重大质量问题，在质保期满后10个工作日内，由采购人直接无息支付给中标人。

4、付款方式：中标人向采购人提供相应金额的正式完税发票。采购人采用支票、银行汇付（含电汇）

等形式按财政部门的支付规定分两次付清合同款项。合同签订之后，中标人进场施工完成基础及钢架结构安装时采购人向中标人支付第一笔合同款，款项金额为中标金额的50%；本项目执行完毕并通过验收，经双方确认无误后15天内出具验收报告，采购人向中标人支付合同余款。本项目付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

三、维护工作要求

1、所有产品均需提供至少1年保修服务。

2、保修期内，非用户方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修包换，并承担因此而产生的一切费用。

3、设备故障报修的响应时间：为1小时。若电话中无法解决，3小时内到达现场进行维护。

4、要求相关技术人员对采购方人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、 维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保采购人能够对货物有足够 的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理

四、采购清单（根据报价清单填写完整）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P10-双面全彩户外LED显示屏 | 10240×5120mm（宽×高）,箱体规格：1280×1280×180×64套 | m2 | 104.86 | 1.屏体色泽一致性控制在2.5nm之内；2. 整屏LED亮度均匀比为1：1.2倍，屏体亮度≥7000cd/㎡ |
| 2 | 钢管柱 | 720×12mm | 米 | 12.6 | 焊接 |
| 3 | 维修爬梯 | 350*100 | 把 | 1 | 焊接 |
| 4 | 方钢 | 国标40×40×1.5 | 米 | 388.32 | 焊接 |
| 5 | 方管 | 国标120×120×4 | 米 | 44.16 | 焊接 |
| 6 | 方管 | 国标80×40×4 | 米 | 384.88 | 焊接 |
| 7 | 工字钢 | 350×175×7×11 | 米 | 39.72 | 焊接 |
| 8 | 工字钢 | 350×200×10×12 | 米 | 39.72 | 焊接 |
| 9 | 配电箱 | 1200*1000*300 | 台 | 1 | 130KW |
| 10 | 温度控制箱 | 600*800*300 | 台 | 2 |  |
| 11 | 防爆灯 | 120W | 套 | 12 |  |
| 12 | 风口散流器 | 600*200 | 个 | 10 |  |
| 13 | 轴流通风机 | 0.55Kw | 台 | 2 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 150 |  |
| 15 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*70+2*35 | 米 | 150 |  |
| 16 | 设备基础 | 钢筋混凝土 | 项 | 1 | 含土方开挖、钢筋安装及砼浇筑 |
| 17 | 双绞线缆 |  | 米 | 500 |  |
| 18 | 光钎 |  | 米 | 500 | DKD |
| 19 | 扩声系统 设备 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 防雷系统 |  | 套 | 1 | VOB |
| 21 | 控制电脑 |  | 台 | 2 | 联想 |
| 22 | 视频处理器 |  | 套 | 2 | 凯视达 |

注：1、采购清单包括但不限于以上内容，投标人必须按照采购人提供的施工图纸进行采购和安装，保证设备能正常运行和使用。

2、控制电脑设置在鳌头镇大门口值班室内，由电子宣传屏至值班室的电线、电缆、光钎及预埋钢管

的埋设长度根据现场实际走向确定，由此引起的费用增加由投标人在报价内自行考虑，合同价不作调整。

五、项目要求

（一）设备要求

1、开箱检验：所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决。

2、设备安装：所有设备均须由投标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用，投标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装调试。

3、设备测试：设备安装完成后，对系统功能进行逐一测试。系统运行正常，联机测试通过；如检验或设备测试中发现设备性能指标或功能不符合采购文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

4、防水要求：由于显示屏长期暴露室外且显示屏为双面，在安装时需确保屏与屏接缝密封完好，满足防水要求。

（二）施工要求

1、所有线路均采用线槽（线管）保护。

2、本项目设备所有线路须整理整齐，所有线路均有详细标签牌。

3、遇到原网络信息点不通时，负责信息点的修复，包括重新安装模块，总报价中需包含此部分费用。

4、引入虚拟演播室的所有线路，包括网线、电源线、音频线、USB线，须采用填埋处理，施工过程中被破坏的墙面须恢复原貌（并非仅使用水泥砂浆覆盖，应达到原地面或墙面的光滑度和洁度）；

5、在设备显眼位置贴上维修服务联系人、联系电话。

6、系统所使用软件均为正版，提供软件序列号以供采购人查验。

（三）实施进度

本项目自合同正式签署生效起 90日历天内完成，各类应用系统应进入全面试运行。投标人需要在投标文件中给出预期实施进度计划。具体进度要求待定，中标后与招标方商议决定。

投标人须对项目提出科学严格的管理方案与措施，促进项目全面顺利实施，方案中应明确和细化每个阶段的工作范围、内容、过程、责任、交付成果等。

为保证本项目各项工作更顺利的进行，报价人在成交后，须在从化区设立分支机构或项目部（若成交人为从化区注册企业或在从化区设有分支机构的视为符合该要求）。

项目人员要求：拟投入本项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师（外省企业须具有建筑工程专业一级注册建造师资格证书），持有安全生产考核合格B证且具有建筑工程专业中级或以上职称；项目技术负责人具有建筑工程类中级以上职称资格；安全员需持有安全生产考核合格C证；资料员需持有岗位证书；电工不得少于2人（持有岗位证书），报价时必须提供以上人员资格证或岗位证、身份证及2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）。

（四）项目培训

在设备安装、调试完后，中标供应商须派出熟悉本项目的技术人员对用户的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、 维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保采购人能够对货物有足够 的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

六、违约责任与赔偿损失

1、 乙方交付的货物提供的服务不符合谈判文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 七、售后服务及质量保证

1、所有产品均需提供至少1年保修服务。

2、保修期内，非用户方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修包换，并承担因此而产生的一切费用。

3、设备故障报修的响应时间：为1小时。若电话中无法解决，3小时内到达现场进行维护。

4、保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。质保期满后提供终身维修保养服务。

5、若成交人承担的维护内容在验收时达不到国家及采购人提出的有关质量标准要求时，采购人有权要求重新修复，否则按违约处理，所造成采购人的一切损失由成交人承担。

八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、报价要求

报价应包括各种人力成本、服务成本、资料费、服务费、税费及合同实施过程中的所有费用。

十二、其它

1、本合同所有附件、谈判文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份，采购管理办公室   份，广州市恒实工程管理有限公司1份，合同自签字之日起即时生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：                                   签定地点：

开户名称：                                   开户名称：

银行账号：                                   银行账号：

开 户 行：                                   开 户 行：

签定日期：        年     月    日            签定日期：        年     月     日

# 第 五  部  份     评 标 办 法

目  录

- 概述

- 评标委员会

1.  评标委员会组成

2.  职责

3.  回避原则

- 评标程序

1.  投标文件的初审

2.  商务评审

3.  技术评审

4.  价格评审

5.  计算总分

四. 定标

一、概述

本次采购采用公开招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次公开招标的评标采用综合评分法评标，权重分配为：技术部份权重为40％，商务部分权重为40％，价格部份权重为20％，对小型和微型企业产品和服务的价格给予6%的扣除（如有）。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

评标分三个阶段，第一阶段初审，初审合格的投标才进入后续评审，初审不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务、技术评审，若评标委员会确定某投标人未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；第三阶段为价格评审。评标委员会将综合总得分由高到低的顺序进行排列，推荐得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，并由采购人依法确定成交供应商。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最终报价低者②技术得分高者。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

二、评标委员会

1. 评标委员会组成

本次评标的评标委员会依法由5人组成，包括:

(1)  采购人代表1人；

(2)  专家4人。

专家评委通过广州市政府采购专家库随机抽取产生。

2.  职责

评标委员会负责全部的评标工作。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组（代理机构人员组成），主要负责整理、记录等工作。

3．  回避原则

评标委员会成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人或采购代理机构也可以要求该评审专家回避：

1）本人三年内曾（含配偶或直系亲属现职）在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

2）与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；参与采购文件论证的；

3）评委会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

4）任职单位与采购人或参加采购项目供应商存在行政隶属关系的；

5）法律、法规、规章应当回避以及其他可能影响公正评审的。

三、评标程序

1.  投标文件的初审

1.1  初审包括资格性和符合性审查

1.2  评标委员会根据《资格性和符合性审查表》内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1.3  只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

1.4  评标委员会对各投标供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件 |
|  | 2供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件 |
|  | 3供应商必须具有钢结构专业承包叁级或以上资质 |
|  | 4由当地检察机关出具的无行贿犯罪纪录证明 |
|  | 5已登记报名并获取本项目采购文件 |
|  | 6本项目不接受联合体投标 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |
|  | 2. 对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。 |
|  | 4投标文件符合招标文件的密封、签署、盖章要求 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的 |
|  | 6.投标有效期为投标截止日起90天 |
|  | 7商务文本已提交（无重大偏离或保留） |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

2. 商务评审

商务部分满分40分，具体如下：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 根据用户需求书的商务要求响应程度进行评审和比较： 完全满足或优于招标文件要求:5分 基本满足招标文件要求：1~4分 有不利于业主的条件：0分 | 5 |
| 2 | 同类型项目业绩 | 2013年以来（以合同生效时间为准）具有同类项目实施经验，每提供1个得2分，最多为8分； 注：需提供中标通知书或合同关键页证明。 | 8 |
| 3 | 履约能力 | 横向对比有效投标人经营财务状况及履约能力，以2013、2014、2015年经会计师事务所审计的财务报表为准。 投标人经营财务状况良好，履约能力优，连续叁年盈利，得5分；经营财务状况中，履约能力良，连续两年盈利，得3分；经营财务状况中，履约能力中，连续壹年盈利，得1分；经营财务状况差，履约能力较差，叁年亏损，得0分。(提供会计事务所出具的2014、2015年度审计报告复印件) | 5 |
| 4 | 企业综合实力 | 具有有效的安全生产许可证：有，得2分，无，得0分。 | 16 |
|  |  | 本项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师（外省企业须具有建筑工程专业一级注册建造师资格证书），持有安全生产考核合格B证且具有建筑工程专业中级或以上职称，提供2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）：符合的得6分，不符合的，得0分。 |  |
|  |  | 项目技术负责人具有建筑工程类中级以上职称资格并为本单位员工，提供2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）：符合的得2分，不符合的得0分。 |  |
|  |  | 安全员需持有安全生产考核合格C证；资料员需持有岗位证书；电工不得少于2人（持有岗位证书），提供以上人员的资格证或岗位证、身份证及2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）：符合的得6分，不符合的得0分。 |  |
|  |  | 注：以上资料开标时提供原件核查作为评分依据，未提供的不得分。 |  |
| 5 | 本地服务综合支撑能力 | 横向比较投标人在用户所在地的服务响应能力与上门服务速度: 投标人总部或分支机构注册地在从化行政区域内的，得6分； 投标人总部或分支机构注册地在从化行政区域外，在广州市行政区域内的，得3分； 投标人总部或分支机构注册地在广州市行政区域外，在广东省行政区域内的，得1分； （提供营业执照及注册地址房屋租赁合同复印件对应）。 | 6 |

3. 技术评审

技术部分满分40分，具体如下：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 完全满足并优于招标文件技术要求：2分；满足招标文件技术要求:1分；不完全满足招标文件技术要求：0分。 | 2 |
| 2 | 施工技术方案 | 横向比较各施工技术方案：优的，得8~10分；良，得6~7分，；中，得3~5分，差得0~2分。 | 10 |
| 3 | 项目进度计划 | 进度计划措施科学、切实、合理、可行，得7~8分； 进度计划措施合理、可行，得4~6分； 进度计划措施一般、可行，得2~3分； 进度计划措施差、不可行，得0~1分； | 8 |
| 4 | 质量保证措施 | 项目质量保证措施完整、切实可行的，得6~8分； 项目质量保证措施可行的，得2~5分； 项目质量保证措施一般的，得0~1分； | 8 |
| 5 | 拟投入本项目的设备 情况 | 横向对比投标人公司，优：7分；良：5分；中：3分；差：0~2分。 | 7 |
| 6 | 售后服务方案 | 售后服务方案好，得4~5分； 售后服务方案中，得2~3分； 售后服务方案差，得0~1分； | 5 |

4. 中小企业价格扣除（如有）

中小企业投标的，对小型和微型企业产品和服务的价格给予6%的扣除。

5.采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目的比重达到10%-25%的（含10%，不含25%，下同）,扣1%；达到25%-50%的，扣2%；达到50%-75%的，扣3%；达到75%以上的扣4%。

6. 价格评审

价格评审占20分,价格评分统一采用低价优先法计算。评分方法如下：即满足招标文件要求且投标价格最低的价格为评标基准价，其价格评审为满分。金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标价格）×价格权值（20％）×100

7．计算总分

每个报价的综合得分由以下四部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位)：

      - 技术得分：全体评委的技术评分（去掉一个最高一个最低分后）的算术平均值；

      - 商务得分：全体评委的商务评分（去掉一个最高一个最低分后）的算术平均值；

      - 价格得分：价格评审的客观计算得分，环境标志产品、中小企业价格扣除（如有）。

总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按综合总得分由高至低排出各有效投标的名次（出现综合总得分并列时，投标价格低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标价格都相同，按技术指标优劣顺序决定的投标人名次）。

四、定标

1．推荐综合得分排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标备选人。

2．第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标备选人为中标人，排名第二的中标备选人因前款同样的原因不能签订合同，本项目将按照有关法律法规的要求进行重招。

3．评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见，采购代理机构应通知评委会推荐的中标（成交）候选人在2个工作日内，按招标（谈判、询价等）文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购代理机构核对与投标（报价）人提供的投标（报价）文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件确认无误之日起3个工作日内，（核对没有不一致的）须确认中标或成交的供应商；（核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的）由采购代理机构书面提出，并报同级财政部门核实后按投标（报价）无效处理。本项目须提交的证件等为：

| 序号 | 证件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件内附的所有资格、业绩证明材料 | 原件 |

4．采购人确认中标结果后，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应携带招标代理机构发出的中标通知书，在接到中标通知书后5个工作日内与招标人签订合同。

5．在采购活动过程中，如发现中标人未经同意私自分包项目的、用挂靠等手段以他人名义投标、其他方式弄虚作假骗取中标的或者有存在其他违法行为，采购人有权依法报请同级采购管理部门取消其中标资格，并将排名第二的中标备选人确定为中标人。

第  六 部  份

投 标 文 件 格 式

目  录

一、自查表
二、资格性文件
三、商务部分
四、技术部分
五、价格部分

注：1、请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
2.1开标一览表
2.2投标保证金交纳凭证
2.3法定代表人授权书
2.4被授权人身份证复印件

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

（子包号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

## 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3供应商必须具有钢结构专业承包叁级或以上资质。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4由当地检察机关出具的无行贿犯罪纪录证明。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |  |  |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. 对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4投标文件符合招标文件的密封、签署、盖章要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6.投标有效期为投标截止日起90天 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7商务文本已提交（无重大偏离或保留） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

## 二、资格性文件

2.1投 标 函

广州市恒实工程管理有限公司：

依据贵方（项目名称、编号)招标采购设备及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份，电子文件   份。

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.技术部分；

5.价格部分；

6.诚信投标承诺书。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标供应商名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州市恒实工程管理有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就鳌头镇文化广场电子宣传窗建设采购项目项目采购[采购项目编号为HSCG20160005]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

代理人身份证正面复印件

代理人身份证反面复印件

2．3投标保证金交纳凭证

广州市恒实工程管理有限公司：

（投标人全称)参加贵方组织项目名称：                     项目编号：             的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）               元的投标保证金。

投标供应商名称：

投标供应商开户银行：

投标供应商开户银行地址：

投标供应商银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广州市恒实工程管理有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

3.若由于投标人自己的原因而导致其投标保证金不能按时退回，责任自负。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款形式交纳。

2．4关于资格的声明函

致：广州市恒实工程管理有限公司

关于贵方项目名称:__________     __项目编号：           投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广州市恒实工程管理有限公司；

二、我方在参加本次投标前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

三、我方提供本次招标文件中规定的设备及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

2、合格投标人所要求的证明文件。

3、   …

（相关证明文件附后）

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

2．5资格证明文件

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：（复印件或原件均须加盖投标人公章，未加盖投标人公章则按无效投标文件处理）

1、《企业法人营业执照》副本；

2、《国、地税务登记证》副本；

3、《组织机构代码证》副本；

4、投标人提供钢结构专业承包叁级或以上资质；

5、投标人提供人民检察院开具的无行贿犯罪记录证明文件(原件)；

6、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

7、制造商对其质量保证体系的描述并提供有关质量体系认证证书（如有/如需的话）的复印件；

8、投标人其它有关资质证书复印件（如有/如需的话）。

2.6中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.7公平竞争承诺书格式

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与“鳌头镇文化广场电子宣传窗建设采购项目（项目编号：HSCG20160005）”的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一六年   月   日

2.8中标服务费承诺书

致：广州市恒实工程管理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的服务类招标中获中标（招标编号：             ），我方保证在收到《中标通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州市恒实工程管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

- 投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

三、商务部分

3.1投标供应商综合概况

（一）投标供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 邮编 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 建筑面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 |  | 具有中级以上职称人数 | 人 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 | 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 | 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元 | 利润总额 （万元） | 资产负债率 |
|  | 2013 |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须提供2013、2014年及2015年的审计报告或财务报告的复印件；新成立公司提供银行资信证明。 2、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）自2013年以来完成的同类业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商必须提供中标通知书（成交通知书）或合同关健页证明。

投标供应商名称：

投标供应商法定代表人（或授权委托人）签字：

日        期：

- 拟担任项目的管理及技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职 称 | 拟担任的技术职务 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |
|  |  |  | 项目技术负责人 |
|  |  |  | 安全员 |
|  |  |  | 资料员 |
|  |  |  | 电工 |
|  |  |  | 电工 |

注：

1、项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师（外省企业须具有建筑工程专业一级注册建造师资格证书），持有安全生产考核合格B证且具有建筑工程专业中级或以上职称，提供2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）。

2、项目技术负责人具有建筑工程类中级以上职称资格并为本单位员工，提供2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）。

3、安全员需持有安全生产考核合格C证；资料员需持有岗位证书；电工不得少于2人（持有岗位证书），提供以上人员的资格证或岗位证、身份证及2016年5月至2016年7月的社保证明文件（以社保管理部门出具为准）。

3.2商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应招标文件项目商务要求带★号的内容逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。

2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为未响应。并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：    年  月   日

## （2）一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标供应商、合格的设备、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日。 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 交货期：合同签订后90天内交货，安装、调试并交付使用。 |  |  |
| 8 | 质保期：所投设备从验收合格之日起承诺不少于1年的全免费售后服务质量保证期,保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因 此而产生的一切费用。 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为未响应。并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（签章）：

日期：  年  月  日

四、技术部分

4.1技术参数响应表

| 序号 | 说明 | 技术指标参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》中的技术资料说明逐条响应。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.2履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介；

2、设备技术特点说明及详细方案；

3、施工进度计划；

4、质量保证措施；

5、拟投入本项目的设备情况；

6、售后服务方案。

五、价格部分

## 5.1开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |  |

注：  1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应装在单独的信封内密封提交。

3.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

4.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人全称（盖公章）：

投标人代表签名：

日期：    年    月   日

## 5.2投标报价明细表

（格式可根据采购清单自行修改）

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 型号规格及 技术参数 | 产地/制造商 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（大、小写）： |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须按要求填写表格内容。

2. 投标总价应为各分项报价之和。

投标人全称（盖公章）：

投标人代表签名：

日期：     年   月   日

六、诚信投标承诺书

为维护广州市政府采购市场秩序，本投标人在参加本次采购活动中郑重作出如下承诺：

一、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。

二、本投标文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。

三、不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。

四、不与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

五、不向采购人、采购代理机构工作人员及评标委员会成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取中标资格。

六、不以伪造、变造投标资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标资格。

七、不进行虚假、恶意投诉或以其他方式扰乱政府采购市场秩序。

八、积极配合广州市各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本投标人若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受广州市各级财政部门及其他有关监管部门依法作出的处罚。

投标人全称（盖公章）：

投标人代表签名：

日期：     年   月   日